ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лаборатория прикладных нанотехнологий

Лабораторная работа по теме:
«Расход затопленной струи»

Преподаватель: Терентьев М. В.
Выполнили: Деревянченко М, Ефимова А., Гюллалиев Х.

Долгопрудный, 2021 г.

# Введение
## Цели

При помощи компьютера, АЦП, датчика давления, трубки Пито и шагового двигателя изучить зависимость расхода затопленной струи от расстояния до сопла..

## Задачи

1. Изучить установку.
2. Провести калибровку. Получить и сохранить данные при включенном и выключенном вентиляторе
3. Провести измерения	. Получить и сохранить показания АЦП для сечения на разных расстояниях.
4. Написать скрипт, позволяющий обработать полученные данные.
5. Построить график и подготовить вывод.
# Теория
## Термины и определения

Затопленная струя — течение, которое возникает при истечении в покоящуюся окружающую среду потока жидкости или газа, находящегося в том же фазовом состоянии, что и окружающая среда. Струя может распространяться в движущейся жидкости или газе (в спутном или встречном потоке). Примером затопленной струи может являться водяная струя, выпускаемая в воду, например, для размывания грунта.
Незатопленная струя — струя называется незатопленной, если фазовое состояние истекающей жидкости отличается от фазового состояния окружающей среды .
Структура струи — по форме поперечного сечения струи делят на осесимметричные (круглое сечение) или плоские.
Режим движения струй — режим движения струй может быть ламинарным или турбулентным.
АЦП (ADC) (Аналого-цифровой преобразователь) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код
Скрипт (сценарий) — это последовательность действий, описанных с помощью скриптового языка программирования (JavaScript, PHP, Perl, Python и др.) для автоматического выполнения определенных задач
Расход жидкости — расходом жидкости называется ее объем, проходящий в единицу времени через сечение.
## Физическая система

Рисунок 1 — Структура струи.

Непосредственно к отверстию примыкает начальный участок. На этом участке скорость, состав и температура потока на оси струи по длине не изменяются. На границе потока и окружающей среды реализуется течение в слое смешения, которое является неустойчивым. На некотором расстоянии от отверстия поток становится турбулентным. По мере удаления от отверстия слой смешения расширяется и после того как границы слоя смешения смыкаются, скорость на оси начинает уменьшаться.
Введем обозначения:
ρ – плотность;
u- скорость;
u0 – скорость в отверстии;
d – диаметр отверстия;
r – радиальная координата;
dw –элементарная часть площади сечения.

Поток импульса в струе :
I = 2π int from{0} to{r} ρ u^{2} ( r )r dr	(1)
Поскольку эксперименты показывают, что давление в свободной затопленной струе можно считать постоянным, то величина потока импульса должна сохраняться по мере удаления от отверстия.
Расход жидкости в струе, учитывая факт того, что скорость в разных точках сечения различны :
Q= int from{w} udw	(2)
Массовый расход осесимметричной струи можно рассчитать по следующей формуле:
Q = 2πρ int from{0} to{r} u ( r )r dr	(3)
Значения скоростей можно получить, используя уравнение Бернулли, считая поток стационарным:
 P_{0} = P_{ст} + frac { ρu^{2} } {2}	(4)

## Экспериментальная установка

Рисунок 2 — Экспериментальная установка

Рисунок 3 — Схема экспериментальной установки.
Экспериментальная установка состоит из:
1. Металлического сопла, внутри которого встроен вентиляторж
2. Установки с шаговым двигателем;
3. Датчика давления;
4. Усилителя напряжения;
5. Микроконтроллера Rpi;
6. ADC.
С помощью АЦП сигнал датчика давления преобразуется в цифровой код, который отправляется на компьютер для дальнейшей обработки. Написанный скрипт позволяет выставлять число шагов, таким образом управлять шаговым мотором и передвигать трубку Пито относительно сопла. Измерения с помощью определенной команды можно сохранить для дальнейшей обработки.
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки шагового двигателя
Для того чтобы получить значение одного шага, трубка Пито фиксировалась у дальней направляющей, пройденное расстояние измерялось каждый раз при совершении моторчик 100 шагов. Далее был построен график линейной зависимости количества шагов от перемещения трубки Пито.
## Методика калибровки датчика давления
Переносной манометр используется для калибровки шагового двигателя. Для точности измерения берется бумага и прикладывается к воздухозаборнику, чтобы данные манометра не зашкаливали. Измерения проводились для 500 точек, сначала для выключенного вентилятора и затем для включенного при показаниях манометра — 50 Па.
## Методика измерений
Для измерений используется скрипт, который запускает шаговый мотор, тем самым вызывает перемещение трубки Пито в пределах от -30 мм до 30мм. Записываются значения ADC.
## Программа эксперимента
1. Проводится калибровка шагового двигателя. Получаются значение одного шага = 0,057мм.
2. Проводится калибровка датчика давления, для того, чтобы убедиться, что данные находятся в допустимых пределах в сравнении с образцовыми файлами.
3. Проводятся основные измерения для значений от 00мм до 70мм с шагом в 10мм. Чтобы трубка Пито переместилась на границу, с которой начинается считывание сигналов с ADC, шаговый мотор отступает на 536 шага от центра сопла. Записываются файлы для каждого значения длины отступа. (8 файлов).
4. Обрабатываются данные и строятся графики.
# Обработка данных
## Сглаживание графиков
Для сглаживания использовался scipy.interpolate, а именно линейная аппроксимация. Точки соединяются с помощью линейной функции.
## Центрирование графиков
Было найдено самое наибольшее значение из списка, используя индексированную функцию, все значения были сдвинуты с использованием синтаксических операций со списком.
## Вычисление расхода затопленной струи
С помощью уравнения Бернулли (4) и преобразованных значений давления с ADC высчитаем скорость струи:
u = sqrt( {2* P_{0} } over {ρ} )	(5)
С помощью метода, описанного в теории, вычисляем интеграл (3) и умножаем на постоянную величину.

## Методика обработки данных
Использовались модули из scipy, для проведения линейной интерполяции. Также было проведено центрирование, с помощью нахождения наибольшего значения из данных. Высчитан интеграл и окончательное значение расхода струи.

# Код программы
## Скрипт калибровки шагового двигателя
import jetFunctions as jet

try:
    steps = 0

    jet.initStepMotorGpio()

    while True:
        n = input('Enter steps or command (h - help) > ')

        if n == 'h':
            print('\nHelp for "Jet Mover":')
            print('     5 - positive integer to step forward')
            print('    -8 - negative integer to step backward')
            print('     s - actual position relative to zero')
            print('     z - set zero')
            print('     q - exit')
            print('Try in now!\n')

        elif n == 's':
            print(steps, ' steps')

        elif n == 'z':
            steps = 0
            print(steps, ' steps')

        elif n == 'q':
            print(steps, ' steps')
            break

        else:
            n = int(n)
            if n < 0:
                jet.stepBackward(abs(n))
            if n > 0:
                jet.stepForward(n)

            steps += n

finally:
    #калибровка моторчика (узнаем, сколько шагов совершает моторчик при передвижении на 51мм)
    s = str(51) + "mm" + "\n" + str(abs(steps)) + "steps"
    with open("/home/gr106/Desktop/Scripts/calibration.txt", "w") as outfile:
       outfile.write(s)
    jet.deinitStepMotorGpio()

## Скрипт калибровки датчика давления
import jetFunctions as jet
import numpy as np
import time

try:

    jet.initStepMotorGpio()
    measures = []
    x = []
    i = 1
    jet.initSpiAdc()
    #данная часть скрипта для получения показаний при выключенном вентиляторе
    a = 0
    for i in range(500):
        adc = jet.getAdc()
        measures.append(adc) #затем этот массив отдельно выводим в файл "00Pa.txt"
        a += adc

    motorSteps = 0
    samplesInMeasure = 50
    count = 500

    with open("/home/gr106/Desktop/Scripts/00Pa.txt", "w") as outfile:
        outfile.write('- Jet Lab\n\n')
        outfile.write('- Experiment date = {}\n'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time()))))
        outfile.write('- Number of samples in measure = {}\n'.format(samplesInMeasure))
        outfile.write('- Number of motor steps between measures = {}\n'.format(motorSteps))
        outfile.write('- Measures count = {}\n\n'.format(count))

        outfile.write('- adc12bit\n')
        np.savetxt(outfile, np.array(measures).T, fmt='%d')
    time.sleep(30)

    #данная часть скрипта для получения показаний при включенном вентиляторе
    a = 0
    measures = []
    for i in range(500):
        adc = jet.getAdc()
        measures.append(adc) #затем этот массив отдельно выводим в файл "50Pa.txt"
        a += adc

    with open("/home/gr106/Desktop/Scripts/50Pa.txt", "w") as outfile:
        outfile.write('- Jet Lab\n\n')
        outfile.write('- Experiment date = {}\n'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time()))))
        outfile.write('- Number of samples in measure = {}\n'.format(samplesInMeasure))
        outfile.write('- Number of motor steps between measures = {}\n'.format(motorSteps))
        outfile.write('- Measures count = {}\n\n'.format(count))

finally:
    jet.deinitStepMotorGpio()

## Скрипт для проведения измерений
import jetFunctions as jet
import numpy as np
import time

try:

    jet.initStepMotorGpio()
    measures = []
    x = []
    i = 1
    jet.initSpiAdc()
    x0 = -30
    #number of steps: 536
    for i in range(100):
        adc = jet.getAdc()
        measures.append(adc)
        x.append(x0)
        x0 += 0.6 #идем с шагом 0.6mm от -30 mm
        jet.stepForward(11) #моторчик двигаем на 11

    motorSteps = 10
    samplesInMeasure = 100
    count = 100

    with open("/home/gr106/Desktop/Scripts/X.txt", "w") as f:
        np.savetxt(f, np.array(x)) #это массив для координат точек(ось X)
    with open("/home/gr106/Desktop/Scripts/70.txt", "w") as outfile: #здесь каждый раз меняем название файла в засисимости от расстояния - "расстояние.txt"
        outfile.write('- Jet Lab\n\n')
        outfile.write('- Experiment date = {}\n'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time()))))
        outfile.write('- Number of samples in measure = {}\n'.format(samplesInMeasure))
        outfile.write('- Number of motor steps between measures = {}\n'.format(motorSteps))
        outfile.write('- Measures count = {}\n\n'.format(count))

        outfile.write('- adc12bit\n')
        np.savetxt(outfile, np.array(measures).T, fmt='%d')

finally:
    jet.deinitStepMotorGpio()

## Скрипт обработки данных
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import math
with open(r"C:\Users\Arina\Desktop\py\X.txt", "r") as settings:
    X = [float(i) for i in settings.read().split("\n")]

y0 = []
y1 = []
y2 = []
y3 = []
y4 = []
y5 = []
y6 = []
y7 = []

f00 = open("00.txt", "r")
f10 = open("10.txt", "r")
f20 = open("20.txt", "r")
f30 = open("30.txt", "r")
f40 = open("40.txt", "r")
f50 = open("50.txt", "r")
f60 = open("60.txt", "r")
f70 = open("70.txt", "r")

i = 1
for line in f00:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y0.append(a)
    i += 1
i = 1
for line in f10:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y1.append(a)
    i += 1
i = 1
for line in f20:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y2.append(a)
    i += 1
i = 1
for line in f30:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y3.append(a)
    i += 1
i = 1
for line in f40:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y4.append(a)
    i += 1
i = 1
for line in f50:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y5.append(a)
    i += 1
i = 1
for line in f60:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y6.append(a)
    i += 1
i = 1
for line in f70:
    if i >= 9:
        if(int(line) >= 812):
            a = (math.sqrt((int(line) - 812) * 0.16 * 2 / 1.2))
            if(a<4):
                a=3
            y7.append(a)
    i += 1

yy0 = y0.index(max(y0)) - 50
if(yy0>=0):
    y0 = y0[yy0:] + [3]*yy0
else:
    yy0 = abs(yy0)
    y0 = [3]*yy0 + y0[0:(100-yy0)]

yy1 = y1.index(max(y1)) - 50
if(yy1>=0):
    y1 = y1[yy1:] + [3]*yy1
else:
    yy1 = abs(yy1)
    y1 = [3]*yy1 + y1[0:(100-yy1)]

yy2 = y2.index(max(y2)) - 50
if(yy2>=0):
    y2 = y2[yy2:] + [3]*yy2
else:
    yy2 = abs(yy2)
    y2 = [3]*yy2 + y2[0:(100-yy2)]

yy3 = y3.index(max(y3)) - 50
if(yy3>=0):
    y3 = y3[yy3:] + [3]*yy3
else:
    yy3 = abs(yy3)
    y3 = [3]*yy3 + y3[0:(100-yy3)]

yy4 = y4.index(max(y4)) - 50
if(yy4>=0):
    y4 = y4[yy4:] + [3]*yy4
else:
    yy4 = abs(yy4)
    y4 = [3]*yy4 + y4[0:(100-yy4)]

yy5 = y5.index(max(y5)) - 50
if(yy5>=0):
    y5 = y5[yy5:] + [3]*yy5
else:
    yy5 = abs(yy5)
    y5 = [3]*yy5 + y5[0:(100-yy5)]

yy6 = y6.index(max(y6)) - 50
if(yy6>=0):
    y6 = y6[yy6:] + [3]*yy6
else:
    yy6 = abs(yy6)
    y6 = [3]*yy6 + y6[0:(99-yy6)]

yy7 = y7.index(max(y7)) - 50
if(yy7>=0):
    y7 = y7[yy7:] + [3]*yy7
else:
    yy7 = abs(yy7)
    y7 = [3]*yy7 + y7[0:(100-yy7)]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 10), dpi = 100)
fig.suptitle("Скорость потока воздуха в сечении затопленной струи")
ax.plot(X, y0, lw = 1, c = "black", label = "Q (00mm) = ")
ax.plot(X, y1, lw = 1, c = "green", label = "Q (10mm) = ")
ax.plot(X, y2, lw = 1, c = "red", label = "Q (20mm) = ")
ax.plot(X, y3, lw = 1, c = "brown", label = "Q (30mm) = ")
ax.plot(X, y4, lw = 1, c = "orange", label = "Q (40mm) = ")
ax.plot(X, y5, lw = 1, c = "cyan", label = "Q (50mm) = ")
ax.plot(X, y6, lw = 1, c = "purple", label = "Q (60mm) = ")
ax.plot(X, y7, lw = 1, c = "lime", label = "Q (70mm) = ")

legend = ax.legend(loc='upper right', fontsize='medium')

plt.xlabel("Положение трубки Пито относительно центра струи [мм]")
plt.ylabel("Скорость воздуха [м/с]")
#plt.text(30, 1.2, "Время зарядки = 49.3с")
#plt.text(30, 0.75, "Время разрядки = 40.7с")
plt.grid(True, which = "major", linestyle = "-")
plt.minorticks_on()
plt.grid(True, which = "minor", linestyle = "--", alpha = 1)
#ax.axis([0, 90, 0, 3.5])
fig.savefig("velocity-outgo-uncentered.png")
plt.show()

## Функции
import spidev
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

directionPin = 27
enablePin = 22
stepPin = 17

spi = spidev.SpiDev()

def initSpiAdc():
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1600000
    print ("SPI for ADC has been initialized")

def deinitSpiAdc():
    spi.close()
    print ("SPI cleanup finished")

def getAdc():
    adcResponse = spi.xfer2([0, 0])
    adc = ((adcResponse[0] & 0x1F) << 8 | adcResponse[1]) >> 1

    return adc

def getMeanAdc(samples):
    sum = 0
    for i in range(samples):
        sum += getAdc()

    return int(sum / samples)

def initStepMotorGpio():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup([directionPin, enablePin, stepPin], GPIO.OUT)
    print ("GPIO for step motor have been initialized")

def deinitStepMotorGpio():
    GPIO.output([directionPin, enablePin, stepPin], 0)
    GPIO.cleanup()
    print ("GPIO cleanup finished")

def step():
    GPIO.output(stepPin, 0)
    time.sleep(0.005)
    GPIO.output(stepPin, 1)
    time.sleep(0.005)

def stepForward(n):
    GPIO.output(directionPin, 1)
    GPIO.output(enablePin, 1)

    for i in range(n):
        step()

    GPIO.output(enablePin, 0)

def stepBackward(n):
    GPIO.output(directionPin, 0)
    GPIO.output(enablePin, 1)

    for i in range(n):
        step()

    GPIO.output(enablePin, 0)

def saveMeasures(measures, samplesInMeasure, motorSteps, count):
    filename = 'jet-data {}.txt'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time())))

    with open(filename, "w") as outfile:
        outfile.write('- Jet Lab\n\n')
        outfile.write('- Experiment date = {}\n'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time()))))
        outfile.write('- Number of samples in measure = {}\n'.format(samplesInMeasure))
        outfile.write('- Number of motor steps between measures = {}\n'.format(motorSteps))
        outfile.write('- Measures count = {}\n\n'.format(count))

        outfile.write('- adc12bit\n')
        np.savetxt(outfile, np.array(measures).T, fmt='%d')

def showMeasures(measures, samplesInMeasure, motorSteps, count):
    print('\nExperiment date = {}'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time()))))
    print('Number of samples in measure = {}'.format(samplesInMeasure))
    print('Number of motor steps between measures = {}'.format(motorSteps))
    print('Measures count = {}\n'.format(count))

    plt.plot(measures)
    plt.show()

def readJetData(filename):
    with open(filename) as f:
        lines = f.readlines()

    steps = 0
    count = 0
    dataLineIndex = 0

    for index, line in enumerate(lines):
        if line[0] != '-' and line[0] != '\n':
            dataLineIndex = index
            break

        if 'steps' in line:
            words = line.split()
            for word in words:
                try:
                    steps = float(word)
                except ValueError:
                    pass

        if 'count' in line:
            words = line.split()
            for word in words:
                try:
                    count = int(word)
                except ValueError:
                    pass

    dataLines = lines[dataLineIndex:]
    data = np.asarray(dataLines, dtype=int)

    return data, steps, count

# Эксперимент
## Калибровка

Рисунок 4 — Калибровочный график зависимости показаний ADC от давления

Рисунок 5 — Калибровочный график зависимости показаний ADC от давления
## Графики давления по сечениям

Рисунок 6 —
## График зависимости расхода от расстояния до сопла

Рисунок 7 — График зависимости скорости потока воздухп от координат в различных сечениях.
# Результаты
# Итоги лабораторной работы
Из-за вязкости (внутреннего трения в газе) воздух из струи перемешивается с воздухом окружающей среды, поэтому струя воздуха замедляется, а расход увеличивается.